**Załącznik nr 1**

......................................................

Imię i nazwisko oferenta

.......................................................

Adres Oferenta

........................................................

tel., mail

**FORMULARZ ZAMÓWIENIA nr 4/FOB/2022**

| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Koszt całkowity realizacji etapu VIII prac budowlanych**  **(koszt brutto)** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | Roboty budowlane:  Suma z poniższych punktów |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Koszt jednostkowy prac budowlanych**  **(koszt brutto)** |
| 1. | System monitoringu wizyjnego: zestaw kamer oraz akcesoriów, na który składają się:  Rejestrator 32 kamery IP – 1 szt.  Kamera wewnętrzna kopułka – 14 szt.  Kamera zewnętrzna Tuba – 6 szt.  Kamera wewnętrzna Tuba – 10 szt.  Dysk 6TB – 2 szt.  Puszki montażowe do kamer – 30 szt.  Switch zewnętrzny – 1 szt.  Słupy 6 m – 4 szt.  Akcesoria – 1 szt.  Montaż, podłączenie, konfiguracja  Przewód zewnętrzny żelowany kat. 5E |  |
| 1. | System internetowy, na który składają się:  Router główny – 1 szt.  Switch POE 24 – 2 szt.  Switch POE 48 – 1 szt.  Urządzenie do zarządzania systemem – 1 szt.  Acces Point Wifi – 10 szt.  Acces Point Wifi Zewnętrzny – 1 szt.  Szafa Rack 18U – 1 szt.  Szafa Rack 6U – 1 szt.  UPS Rack – 2 szt.  Połączenie światłowodowe – 1 szt.  Patch Panel – 6 szt.  Akcesoria – 1 szt.  Przewody UTP Kat 6 – 7 szt.  Montaż, podłądzenie, konfiguracja – 1 szt. |  |
| 3. | System kontroli i monitoringu: zestaw urządzeń umożlwiających obłsugę kamer, na który składają się:  Tablet / telefon – 3 szt.  Transmiter TV – 5 szt.  Mysz – 4 szt.  TV do dozoru 32 cale – 1 szt.  Wideo domofon wraz z połączeniem tel. do pomieszczenia dozoru – 1 szt.  Komputery – 3 szt. |  |
| 4. | System nadzoru budynku (z pominięciem systemu przyzywowego), na który składają się:  Centrala systemu – 1 szt.  Moduł obsługi drzwi – 32 szt.  Modem LTE – 1 szt.  Moduł Ethernet – 1 szt.  Ekspander wyjść 230 V – 2 szt.  Czujka pożarowa – 6 szt.  Kontroler urządzeń bezprzewodowych – 1 szt.  Manipulator graficzny – 3 szt.  Zewnętrzna czujka temperatury – 1 szt.  Czujka uniwersalna – 4 szt.  Pilot zdalnego sterowania – 2 szt.  Bezprzewodowy sterownik 230 V – 2 szt.  Ekspander wejść – 5 szt.  Ekspander wyjść – 3 szt.  Elektrozaczep – 32 szt.  Akcesoria – 1 szt.  Montaż podłączenie, konfiguracja – 1 szt.  Przewód alarm bitner 12x05 - 100 m |  |
| 5. | System sterowania salą wielofunkcyjną  w części rehabilitacyjnej budynku, na który składają się:  Inteligentny sterownik – 1 szt.  Moduł Analog In/Out – 1 szt.  Kontroler łączności I/O Module – 2 szt.  Roller Shutter – 2 szt.  Relay 4 HP 3 szt.  Touch Panel Custom Czarny – 2 szt.  Zasilacz – 1 szt.  Dimmer Mosfet – 1 szt.  Montaż, podłączenie, konfiguracja – 1 szt.  Karnisz elektryczny 9m – 3 szt.  Akcesoria Montażowe – 1 szt.  Kable – 1 szt. |  |

Oświadczam, iż w dniu ....................... zapoznałem/-łam się z treścią zamówienia  
nr 4/FOB/2022 oraz, że spełniam wszystkie zawarte w nim wymogi dotyczące oferenta. Ponadto potwierdzam, że podana cena jednostkowa uwzględnia wszystkie prace  
i czynności oraz koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie (w tym koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego ponoszone przez Zamawiającego).

Miejscowość, data Podpis Oferenta