**Załącznik nr 1**

......................................................

Imię i nazwisko oferenta

.......................................................

Adres Oferenta

........................................................

tel., mail

**FORMULARZ ZAMÓWIENIA nr 4/FOB/2022**

| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Koszt całkowity realizacji etapu VIII prac budowlanych****(koszt brutto)** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | Roboty budowlane:Suma z poniższych punktów  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Koszt jednostkowy prac budowlanych****(koszt brutto)** |
| 1. | System monitoringu wizyjnego: zestaw kamer oraz akcesoriów, na który składają się:Rejestrator 32 kamery IP – 1 szt. Kamera wewnętrzna kopułka – 14 szt.Kamera zewnętrzna Tuba – 6 szt.Kamera wewnętrzna Tuba – 10 szt.Dysk 6TB – 2 szt.Puszki montażowe do kamer – 30 szt.Switch zewnętrzny – 1 szt.Słupy 6 m – 4 szt.Akcesoria – 1 szt.Montaż, podłączenie, konfiguracjaPrzewód zewnętrzny żelowany kat. 5E  |  |
| 1. | System internetowy, na który składają się:Router główny – 1 szt.Switch POE 24 – 2 szt.Switch POE 48 – 1 szt.Urządzenie do zarządzania systemem – 1 szt.Acces Point Wifi – 10 szt.Acces Point Wifi Zewnętrzny – 1 szt.Szafa Rack 18U – 1 szt.Szafa Rack 6U – 1 szt.UPS Rack – 2 szt.Połączenie światłowodowe – 1 szt.Patch Panel – 6 szt.Akcesoria – 1 szt.Przewody UTP Kat 6 – 7 szt.Montaż, podłądzenie, konfiguracja – 1 szt. |  |
| 3. | System kontroli i monitoringu: zestaw urządzeń umożlwiających obłsugę kamer, na który składają się:Tablet / telefon – 3 szt.Transmiter TV – 5 szt.Mysz – 4 szt. TV do dozoru 32 cale – 1 szt.Wideo domofon wraz z połączeniem tel. do pomieszczenia dozoru – 1 szt.Komputery – 3 szt. |  |
| 4. | System nadzoru budynku (z pominięciem systemu przyzywowego), na który składają się:Centrala systemu – 1 szt. Moduł obsługi drzwi – 32 szt.Modem LTE – 1 szt.Moduł Ethernet – 1 szt. Ekspander wyjść 230 V – 2 szt.Czujka pożarowa – 6 szt.Kontroler urządzeń bezprzewodowych – 1 szt.Manipulator graficzny – 3 szt.Zewnętrzna czujka temperatury – 1 szt.Czujka uniwersalna – 4 szt.Pilot zdalnego sterowania – 2 szt.Bezprzewodowy sterownik 230 V – 2 szt.Ekspander wejść – 5 szt.Ekspander wyjść – 3 szt.Elektrozaczep – 32 szt.Akcesoria – 1 szt.Montaż podłączenie, konfiguracja – 1 szt.Przewód alarm bitner 12x05 - 100 m |  |
| 5. | System sterowania salą wielofunkcyjnąw części rehabilitacyjnej budynku, na który składają się:Inteligentny sterownik – 1 szt.Moduł Analog In/Out – 1 szt.Kontroler łączności I/O Module – 2 szt.Roller Shutter – 2 szt.Relay 4 HP 3 szt.Touch Panel Custom Czarny – 2 szt.Zasilacz – 1 szt.Dimmer Mosfet – 1 szt.Montaż, podłączenie, konfiguracja – 1 szt.Karnisz elektryczny 9m – 3 szt.Akcesoria Montażowe – 1 szt.Kable – 1 szt. |  |

Oświadczam, iż w dniu ....................... zapoznałem/-łam się z treścią zamówienia
nr 4/FOB/2022 oraz, że spełniam wszystkie zawarte w nim wymogi dotyczące oferenta. Ponadto potwierdzam, że podana cena jednostkowa uwzględnia wszystkie prace
i czynności oraz koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie (w tym koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego ponoszone przez Zamawiającego).

Miejscowość, data Podpis Oferenta